4


[image: image1.emf]  -   ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА   Федеральное Государственное Учреждение Здравоохранения   «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»   Гоголя ул. д.21, г. Псков, 180000   тел/факс:  6 6 - 28 - 90 ; Е - ma il :  fguz@60.rospotrebnadzor.ru ,  http ://60.rospotrebnadzor.ru/center/   ОКПО   74324801 , ОГРН    1056000330286 , ИНН   6027087930   / КПП    602701001    


                                                                 Руководителю Управления        

                                                              Роспотребнадзора по Псковской    

                                               области А.В. Нестеруку 
1. Информация по результатам проведенных исследований на городском пляже г. Пскова   (данные на 5  июля 2010 г ) . 
Отдел коммунальной гигиены провел отбор проб воды и песка на городском пляже 25.05.10 г по предписанию УФС Роспотребнадзора по Псковской области за № 402/2 от 17.05.10 г  , и 27.05.10 г по договору с Управлением городского хозяйства  Администрации г. Пскова. 
Результаты отбора 25.05.10 г   следующие :

· вода   в точках отбора   (выше впадения реки Мирожка,  в месте впадения реки Мирожка  в реку Великая ,  напротив большей части городского пляжа )  соответствует  нормативам  СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по исследованным микробиологическим, паразитологическим,  санитарно-хпмическим  показателям. 

· песок по исследованным микробиологическим, паразитологическим , санитарно-химическим показателям соответствует  нормативам СанПиН 2.1.7.1287-03 «Гигиенические требования к качеству почвы»  
Результаты отбора 27.05.10 г следующие:

· вода  в реке Великая выше впадения реки Мирожка соответствует гигиеническим нормативам по исследованным  микробиологическим ,  паразитологическим, санитарно-химическим  показателям, а в месте впадения реки Мирожка  и  ниже места впадения  не соответствует санитарным нормам   по микробиологическим показателям  (в месте впадения нормативы нарушены в 40 раз по ОКБ, в 7 раз по ТКБ, ниже впадения ОКБ превышается почти в 2 раза, ТКБ в 9 раз ) ,  ниже по течению в воде обнаружено так же превышение  нормативов по содержанию  колифагов 
·   песок по исследуемым показателям соответствует гигиеническим нормативам ( микробиологические ; гельминтологические показатели; соли тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, пестициды: ГХЦГ, ДДТ; бензапирен)
Обращаю Ваше внимание, что отбор 27.05.10 г проведен  после  дождей  (река Мирожка принимает ливнестоки без очистки с района Завеличья).
По Распоряжению УФС Роспотребнадзора от 30.05.10 г за № 455/2 произведен отбор воды , песка  на городском пляже  г. Пскова  24 июня 2010 г, результаты следующие : 

· вода в реке Великая   выше городского  пляжа по исследуемым показателям (ОКБ,ТКБ) соответствует гигиеническим нормативам

· вода в реке Великая в месте впадения  реки Мирожка по ТКБ превышает гигиенические нормативы в 5 раз (норматив 100 КОЕ/100 мл  -обнаружено 500 КОЕ/100 мл)
· вода в реке Великая ниже городского пляжа  соответствует гигиеническим нормативам по исследуемым показателям (ОКБ,ТКБ)

· песок по микробиологическим показателям на городском пляже соответствовал гигиеническим нормативам 

По договору с УГХ Администрации   г. Пскова проведен отбор воды и песка на городском пляже 1 июля 2010 г. Результаты исследования следующие :

· вода выше городского пляжа по ОКБ  (обнаружено  800 КОЕ/100 мл при нормативе 500), колифаги не обнаружены 
· вода в месте впадения реки Мирожка не соответствует гигиеническим нормативам по ОКБ,ТКБ (700 КОЕ/100 мл –ОКБ, 700 КОЕ /100 мл- ТКБ), колифаги не обнаружены 
· вода ниже  городского пляжа не соответствует нормативам по ОКБ,ТКБ (600 КОЕ/100 мл –ОКБ, 600 КОЕ/100 мл –ТКБ), колифаги не обнаружены 

На 05.07.10 г в работе находятся пробы воды из реки Великая (отбор 01.07.10 г по договору с УГХ Администрации г. Пскова ) на наличие патогенной флоры (сальмонеллы). 

2. Информация по исследованиям песка и воды с пляжа ЛОУ «Солнечный» Печорского района д. Печки(данные на 5 июля 2010 г) 
По Распоряжению УФС Роспотребнадзора по Псковской области за №  395/2 от 14.05.10 г проведено исследование воды и песка . 

Результаты следующие :

· вода из озера по микробиологическим (ОКБ,ТКБ), санитарно-химическим   (нитраты ,нитриты, хлориды, аммиак, растворенный кислород, свинец) показателям  соответствует гигиеническим нормативам
· песок с пляжа по микробиологическим (энтерококки, БГКП, сальмонеллы) и  санитарно-химическим показателям (свинец,  кадмий), паразитологическим показателям соответствовал гигиеническим нормативам 
3. Данные лабораторных исследований качества воды в мониторинговых точках  реки Великая за 2 квартал 2010 г(данные на 5 июля 2010 г ) . 

    При проведении мониторинга 8  июня 2010 Г  качества воды в реке Великая отобраны 19  проб  воды в семи контрольных створах (  устье реки Череха,  станция первого подъёма МП г. Пскова «Горводоканал» , напротив городского пляжа, в районе Кремля ниже впадения реки Пскова в Великую,  в районе Степановского лужка, у Снятной горы, в районе выпуска очистных сооружений канализационных вод в д. Монькино).
Из  19  исследованных  проб  вода в 8 пробах  (42,1 %)    не соответствует  требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям, а именно :
•  устье реки Череха – в пробе воды у левого берега  обнаружена сальмолнелла  infantis 
•  станция первого подъема  -вода соответствует гигиеническим нормативам
•  район   городского   пляжа   -вода  в середине реки содержит колифаги   (63 БОЕ при норме в 10 БОЕ /100 мл)

• в районе Кремля ниже впадения р. Пскова –вода на середине реки  не соответствует нормативам по ОКБ –(10000 КОЕ при норме 500  КОЕ в 100 мл) , по  ТКБ  (1000 КОЕ  при нормативе 100 КОЕ/100 мл), содержит колифаги  выше гигиенических нормативов (36 БОЕ при норме 10 БОЕ/100 мл) 
•  район Степановского лужка - вода у правого  берега не соответствует нормативам по ТКБ (818 КОЕ при норме 100 КОЕ/100 мл),  ОКБ (818 КОЕ при номе 500 КОЕ/ 100 мл).

•  район   Снятной   горы   -вода  по ОКБ и  ТКБ не соответствует нормативам  у правого (ОКБ- 818 КОЕ    при норме 500 КОЕ на 100 мл, ТКБ- 818 КОЕ при нормативе 100 КОЕ на 100 мл)  и у левого (ОКБ- 10 000 КОЕ при нормативе  500 КОЕ на 100 мл, ТКБ- 10 000 КОЕ при нормативе 100 КОЕ на 100 мл) берегов 
        •  район   очистных    сооружений  д. Монькино   -вода   по    микробиологическим  показателям (ОКБ, ТКБ,    колифагам,  содержанию патогенной флоры )    не соответствует у левого берега и на середине реки.   У левого берега выделена сальмонелла Lexington, в воде на середине реки выделена сальмонелла Nigeria. 

           Жизнеспособных яиц гельминтов, онкосфер   тениид и жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших в воде реки Великая не обнаружено.
     По санитарно-химическим, органолептическим показателям вода во всех исследованных створах отвечает требованиям указанного СанПиН (соли тяжелых металлов, запах, окраска, ВПК 5, растворенный кислород, нефтепродукты). 

    Содержание взвешенных веществ в воде во всех пробах  превышает    показатели аналогичного периода в 2009 г   на величины от  3,4 до 16,0 мг/дм куб. 
Радиологические показатели воды реки Великая в пределах гигиенических нормативов.

Главный врач 

                                                                                           Никифоров С.В.

Исполнитель : 
Зав. отделом коммунальной гигиены              
Степанова Н.Н.                                                      
