           В связи с установившейся жаркой погодой и высокой температурой воздуха управление Роспотребнадзора по Псковской области доводит до сведения руководителей предприятий и организаций показатели микроклимата на рабочих местах обязательные для всех предприятий и организаций в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
                                                                                                                             таблица 2, 
Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений

	
 
	
 
	Температура воздуха, °С 
	
 
	
 
	Скорость движения воздуха, м/с

	Период года 


	Категория работ по уровню энерготрат, Вт 
	диапазон ниже оптимальных величин 
	диапазон выше оптимальных величин 
	Темпе-
ратура поверх-
ностей, °С 


	Относи-
тельная влаж-
ность воздуха, %
	для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более
	для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более**

	Холодный 
	Iа (до 139)
     
	20,0-21,9 
	24,1-25,0 
	19,0-26,0 
	15-75*
	0,1
	0,1

	
 
	Iб (140-174)
     
	19,0-20,9 
	23,1-24,0 
	18,0-25,0 
	15-75 
	0,1
	0,2

	
 
	IIа (175-232)
     
	17,0-18,9 
	21,1-23,0 
	16,0-24,0 
	15-75 
	0,1
	0,3

	
 
	IIб (233-290)
     
	15,0-16,9 
	19,1-22,0 
	14,0-23,0 
	15-75 
	0,2
	0,4

	
 
	III (более 290)
     
	13,0-15,9 
	18,1-21,0 
	12,0-22,0 
	15-75 
	0,2
	0,4


	Теплый 
	Iа (до 139)
     
	21,0-22,9 
	25,1-28,0 
	20,0-29,0 
	15-75*
	0,1
	0,2

	
 
	Iб (140-174)
     
	20,0-21,9 
	24,1-28,0 
	19,0-29,0 
	15-75*
	0,1
	0,3

	
 
	IIа (175-232)
     
	18,0-19,9 
	22,1-27,0 
	17,0-28,0 
	15-75*
	0,1
	0,4

	
 
	IIб (233-290)
     
	16,0-18,9 
	21,1-27,0 
	15,0-28,0 
	15-75*
	0,2
	0,5

	
 
	III (более 290)
     
	15,0-17,9 
	20,1-26,0 
	14,0-27,0 
	15-75*
	0,2
	0,5


________________
     * При температурах воздуха 25 °С и выше максимальные величины относительной влажности воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями п.6.5.
     
     ** При температурах воздуха 26-28 °С скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии с требованиями п.6.6.
    
В соответствии СанПиН 2.2.0555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»
                                                                                                                          таблица №2. 

Допустимая температура воздуха на рабочем месте
                 в зависимости от продолжительности
                      непрерывного пребывания

+------------------------------------------------------------------+
¦Категория работ¦Продолжительность пребывания на рабочем месте, ч  ¦
¦(энерготраты,  +--------------------------------------------------¦
¦   Вт/кв.м)    ¦          Допустимая температура, град.С          ¦
¦               ¦    (верхняя граница в теплый период года)        ¦
¦               +--------------------------------------------------¦
¦               ¦   8  ¦  7  ¦  6   ¦  5   ¦  4  ¦  3  ¦  2  ¦  1  ¦
+------------------------------------------------------------------+

1а-1б (до 97)    27,0   27,5  28,0   28,5   29,0  29,5  30,0  30,5

IIа-IIб (до
160)             26,0   26,5  27,0   27,5   28,0  28,5  29,0  29,5

III (до 193)     25,0   25,5  26,0   26,5   27,0  27,5  28,0  28,5
     
     
          В целях предупреждения неблагоприятного влияния такого микроклимата на организм женщин должны быть использованы защитные мероприятия и, в частности, регламентация времени пребывания в неблагоприятной среде. В производствах с преимущественным использованием труда женщин верхние границы величин температуры воздуха для теплого периода года с учетом времени пребывания на рабочих местах следует определять по табл.2. Минимальные величины температуры воздуха и остальные параметры микроклимата (относительная влажность и скорость движения воздуха) должны соответствовать их допустимым величинам в соответствии с Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Санитарные правила и нормамы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
приложение 3 (рекомендуемое); 

Время работы при температуре воздуха на рабочем месте
выше или ниже допустимых величин


     1. В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения, при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными в табл.1 и табл.2 настоящего приложения. При этом среднесменная температура воздуха, при которой работающие находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для соответствующих категорий работ, указанных в табл.2 настоящих Санитарных правил.


Таблица 1

Время пребывания на рабочих местах при температуре
воздуха выше допустимых величин
	Температура воздуха на рабочем месте, °С
	Время прибывания, не более при категориях работ, ч

	

	Iа-Iб
	IIа-IIб
	III

	32,5
	1
	-
	-

	32,0
	2
	-
	-

	31,5
	2,5
	1
	-

	31,0
	3
	2
	-

	30,5
	4
	2,5
	1

	30,0
	5
	3
	2

	29,5
	5,5
	4
	2,5

	29,0
	6
	5
	3

	28,5
	7
	5,5
	4

	28,0
	8
	6
	5

	27,5
	-
	7
	5,5

	27,0
	-
	8
	6

	26,5
	-
	-
	7

	26,0
	-
	-
	8


Среднесменная температура воздуха ([image: image1.png]


) рассчитывается по формуле:


[image: image2.png]Ly Tty Tyt e T
F)




,

где [image: image3.png]Lot



, [image: image4.png]tg2



... [image: image5.png]


- температура воздуха (°С) на соответствующих участках рабочего места;


[image: image6.png]


, [image: image7.png]


, ... [image: image8.png]


- время (ч) выполнения работы на соответствующих участках рабочего места;
     
     8 - продолжительность рабочей смены (ч).

При   проведении    строительных    работ   на   открытом   воздухе     в   соответствии  с  СанПиН  2.2.3.1.1384  «  Гигиенические   требования  к  организации  строительного производства  и   строительных   работ»    
таблица   №1 (  приложение  №1)  является  обязательной.
