PAGE  
4

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 

Российской Федерации

__________________________________________________________________

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВНУТРИТКАНЕВОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (БРАХИТЕРАПИИ) ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ ЗАКРЫТОГО ИСТОЧНИКА I-125,  ФИКСИРОВАННОГО НА ПОЛИМЕРНОЙ РАССАСЫВАЮЩЕЙСЯ НИТИ «I-125 RAPID STRAND»

                                Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1017-03

 Методические указания 2.6.1. 2711-10
Издание официальное

Москва – 2010

Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1017-01 Обеспечение радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) предстательной железы методом имплантации закрытого источника I-125,  фиксированного на полимерной рассасывающейся нити «I-125 Rapid Strand»
Методические указания. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2010 – ________с.

1. Разработаны:

ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» (С.И. Иванов - руководитель разработки, Н.А. Акопова, Е.П. Ермолина, В.А. Перцов); Федеральной  службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (С.В. Матюхин).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от  10 июня 2010 г. № 1).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  Г.Г. Онищенко  04 августа   2010 г.

4. Введены в действие с 01 октября   2010 г.

5. Введены впервые.


УТВЕРЖДАЮ

                                                                 Руководитель Федеральной службы

                                                                 по надзору  в сфере защиты прав

                                                                 потребителей и благополучия человека,

                                                                 Главный государственный санитарный

                                                                 врач Российской Федерации

                                                                                                           Г.Г. Онищенко                                                      

                                                                 «04 » августа  2010 г.

                                                                  Дата введения: 01 октября 2010 г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВНУТРИТКАНЕВОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (БРАХИТЕРАПИИ) ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ ЗАКРЫТОГО ИСТОЧНИКА I-125,  ФИКСИРОВАННОГО НА ПОЛИМЕРНОЙ РАССАСЫВАЮЩЕЙСЯ НИТИ «I-125 RAPID STRAND»

                            Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1017-01

                                     Методические указания

                                      МУ 2.6.1.2711–10

            Внести изменения в Методические указания 2.6.1.1017-01:
1. 3-й абзац раздела 7  изложить в следующей редакции:

«Безопасность лиц, которые могут находиться вблизи пациента с имплантированным источником ионизирующего излучения (другие пациенты, персонал нерадиологических отделений, родственники и другие лица), регламентируется в соответствии с пунктами.5.4.5 и 5.4.6. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009т., регистрационный № 14534. При выписке пациента из радиологического отделения мощность дозы на расстоянии 1 метра от него не должна превышать 10 мкЗв/ч.  Полученная пациентом (родственниками) документация должна содержать информацию о радионуклиде, его активности, дате введения и мощности дозы при выписке.  

2. Пункт 5 раздела «Библиографические данные», дополнить: 

 «СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

