PAGE  
2

[image: image1.png]



           ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

                                                                                                       ЧЕЛОВЕКА
      ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

           по Псковской области

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    27.    11.     2007г                                                                                                                                     №   23             
                г. Псков


 Об установлении максимальных

предельно допустимых показателей качества

 для  централизованной системы питьевого

 водоснабжения д.Черёха Псковского района.

     Я, Главный государственный санитарный врач по Псковской области Н.В.Меркушев, рассмотрев представленные материалы по  питьевому водоснабжению д.Черёха Псковского района установил.

       По    показателям качества    воды получаемой  МУПП ЖКХ Псковского района из артезианских скважин № 22963/3 и  № 22779/2       с момента их ввода в эксплуатацию 31.03.1970г  имели отклонения  по жесткости( 8.2-8.8 мг.экв/л). Со времени передачи источника питьевого водоснабжения на баланс МУПП ЖКХ Псковского района  20.12.2003 года проводились неоднократные исследования качества воды по рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды. Во всех протоколах химических исследований  воды   имеет место отклонение от нормативов предельно допустимых концентраций показателей жёсткость( 9.5-10 мг.экв./л), общая минерализация (сухой остаток) -1100-1500 мг/л, железо 0.76-1.76 мг/л.
      В настоящее время  имеющейся системой водоподготовки не возможно довести отдельные показатели качества воды ( жесткость, железо, общая минерализация) до допустимых уровней.
 С учётом выше изложенного руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ. Примечанием 2 п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Установить  максимальные нормативы качества питьевой воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения МУПП ЖКХ Псковского района населению д.Черёха Псковского района  определённые примечанием 2 п.3.4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

- железо  до 1.0мг/л;

-  жесткость общая до 10 мг-экв/л;

- общая минерализация ( сухой остаток) до 1500 мг/л.

На срок до 01.12.2009г

2. МУПП ЖКХ Псковского района обратится за разработкой технического обоснования системы водоподготовки для централизованной системой водоснабжения  д.Черёха Псковского района  в организацию имеющую лицензию  с целью доведения отдельных показателей качества воды до гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в период 2008-2009гг.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника отдела санитарного надзора УФС Роспотребнадзора по Псковской области Альбанова Д.А.
Главный государственный 

санитарный врач по

Псковской области                                                                             Н.В. Меркушев










PAGE  
2

