[image: image1.png]



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

(Управление Роспотребнадзора по Псковской области)


Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды, воды из поверхностных источников водоснабжения, атмосферного воздуха, почвы по итогам ведения социально-гигиенического мониторинга на территории Псковской области за 2008 год
По результатам ведения социально-гигиенического мониторинга, организации лабораторного контроля за факторами среды обитания, ситуация на территории области следующая:
1. Питьевая вода

Всего на территории Псковской области 52 мониторинговые точки, в которых ежемесячно проводится забор питьевой воды для проведения лабораторных исследований по органолептическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
За 2008 год среди результатов исследования питьевой воды на территории Псковской области наиболее часто встречается превышение по следующим показателям: железо – 42,86% неудовлетворительных проб, мутность – 37,9%, общая жесткость – 21%. 
Территории, где наиболее часто выше указанные показатели в питьевой воде не соответствуют норме, представлены на графиках:

Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по содержанию железа в Бежаницком, Дновском, Порховском, районах (100%), Себежском районах (94,4%), Плюсском (91,7%), Стругокрасненском районе и г. Пскове (85,0%), Куньинском районе (83,3%), Псковском районе (83,3%), Гдовском (71,4%), Красногородском районе (50,0%).
[image: image2.emf]% неудовлетворительных проб по содержанию в 

питьевой воде железа (по данным СГМ) в 2008г.

100 100 100

85

83,3 83,3

71,4

50

85

91,7

94,4

0

20

40

60

80

100

120

Бежаницкий р-н

Дновский р-н

Порховский р-н Себежский р-н

Плюсский р-н

г. Псков

Стругокрасненский р-н

Куньинский р-н Псковский р-н

Гдовский

Красногородский


Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по мутности в Великолукском, Локнянском, Куньинском районах (100%), г. Великие Луки (87,8%), Новосокольническом районе (66,7%), Стругокрасненском районе (55%).
[image: image3.emf]% неудовлетворительных проб питьевой воды по 

мутности в 2008г.

100 100 100

55

66,7

87,8

0

20

40

60

80

100

120

Великолукский 

Куньинский

Локнянский

г.Великие ЛукиНовосокольнический

Стругокрасненский


Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по общей жесткости в Бежаницком районе (100%), Куньинском районе (87,5%), Порховском районе (83,3,8%), Себежском районе (52,9%), Великолукском районе (45,8%).
[image: image4.emf]% неудовлетворительных проб питьевой воды по 

общей жесткости (по данным СГМ) в 2008г.

100

83,3

52,9

45,8

87,5

0

20

40

60

80

100

120

Бежаницкий Куньинский Порховский Себежский Великолукский


Остальные показатели на территории области в пределах нормы или процент неудовлетворительных проб незначителен. 
Не зарегистрировано ни одного превышения по исследуемым показателям питьевой воды в Дедовичском, Опочецком, Пыталовском, Новоржевском, Пушкиногорском, Палкинском районах (6 территорий).

В г. Пскове: 9 мониторинговых точек. % неудовлетворительных проб обозначены на графиках.
% неудовлетворительных проб по содержанию в питьевой воде железа. [image: image5.emf]норма

15%

неуд. пробы

85%



% неудовлетворительных проб по окисляемости перманганатной 

[image: image6.emf]норма

37%

неуд. пробы

63%



% неудовлетворительных проб по мутности
[image: image7.emf]норма

73%

неуд. пробы

27%


% неудовлетворительных проб по цветности
[image: image8.emf]норма

70%

неуд. пробы

30%


% неудовлетворительных проб по общей жесткости
[image: image9.emf]норма

85%

неуд. пробы

15%

Такие показатели, как алюминий, нитраты, фториды, сульфаты, в г. Пскове в пределах нормы.
Во всех точках вода по микробиологическим показателям, таким как ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число), соответствует норме. 


Зарегистрированы единичные случаи превышения ОКБ (общие колиформные бактерии), запаха.
В г. Великие Луки:

В г. Великие Луки лабораторные исследования питьевой воды проводились в 4-х мониторинговых точках. 
Зарегистрировано превышение по мутности – 87,8% неудовлетворительных проб.
По цветности превышение в 51,2% неудовлетворительных проб.

Показатели ТКБ, ОКБ, ОМЧ, жесткость общая, железо, нитраты, сульфаты, запах в пределах нормы.  

2. Вода поверхностных источников водоснабжения (в г. Пскове, г. Великие Луки)
На территории Псковской области 2 поверхностных источника водоснабжения, в гг. Пскове (р. Великая) и Великие Луки (р. Ловать). На остальной территории – подземные источники водоснабжения.

В г. Пскове определены 9 мониторинговых точек (р. Великая, р.Пскова, устье р. Череха). 
Лабораторные исследования проводились на определение взвешенных веществ, окраски, запаха, растворенного кислорода, БПК-5, нефтепродуктов, ртути, свинца, кадмия, суммарная объемная активность радионуклидов, ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), патогенной флоры, колифагов, гельминтов. 
На территории Псковской области 2 поверхностных источника хозяйственно-питьевого водоснабжения: в г. Пскове – р. Великая, в г. Великие Луки – р. Ловать. В г. Пскове установлено 9 мониторинговых точек, в г. Великие Луки – 7 мониторинговых точек. Точки установлены выше водозабора, в месте водозабора, ниже водозабора, а также в местах городских пляжей. Лабораторные исследования проводятся ежеквартально.

В 2008 году в г. Пскове проведено исследований:

1. По санитарно-химическим показателям:

- взвешенные вещества – 99, в т.ч. неуд. – 2;

- растворенный кислород – 99, в т.ч. неуд. - 0;

- БПК-5 – 99, в т.ч. неуд. – 0;

- нефтепродукты – 100, в т.ч. неуд. – 0;

- ртуть – 100, в т.ч. неуд – 0;

- свинец – 100, в т.ч. неуд. – 0;

- кадмий – 100, в т.ч. неуд – 0.

2. По радиологическим показателям:

- суммарная объемная активность радионуклидов – 68, в т.ч. неуд. – 0.

3. По микробиологическим показателям:

- ОКБ (общие колиформные бактерии) – 99, в .т.ч. неуд. – 39 
(превышение зарегистрировано в 6 мониторинговых точках (ниже впадения р. Псковы на 100м, Степановский лужок (максимальное содержание – до 3333 в 3 квартале), Снятная гора, ниже ГОСК (максимальное содержание – до 41764 в 3 квартале), р. Пскова Лисьи Горки, р. Пскова около Кремля));

- ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) – 99, в т.ч. неуд. – 43
(превышение зарегистрировано  в 7 мониторинговых точках (устье реки Черехи, ниже впадения р. Псковы на 100м, Степановский лужок (максимальное содержание - до 4545 в 3 квартале), ниже ГОСК (максимальное содержание – до 28352 в 4 квартале), Снятная гора, р. Пскова Лисьи Горки, р. Пскова около Кремля));

- патогенная микрофлора – 99, в т.ч. неуд. – 0;

- колифаги – 99, в т.ч. неуд. – 17

(превышение зарегистрировано в мониторинговых точках (устье реки Черехи во 2 квартале, ниже впадения р. Псковы на 100м во 2 и 3 квартале, Степановский лужок во 2 квартале, Снятная гора во 2 квартале, ниже ГОСК в 1,2 и 4 кварталах, р. Пскова около Кремля в 1 квартале)).

4. По паразитологическим показателям:

- гельминты – 99, в т.ч. неуд. - 0

В Великих Луках в 2008 году проведено исследований по органолептическим  показателям (окраска, запах) в количестве - 56, из них неудовлетворительных - 0, по микробиологическим (ОКБ, ТКБ) – 56, из них неудовлетворительных – 1.

3. Атмосферный воздух
На территории Псковской области определены 37 мониторинговых точек по замерам атмосферного воздуха. 

На территории г. Пскова определены 9 мониторинговых точек. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота, фенол и его производные. 
% неудовлетворительных проб по пыли составил – 16,6.
По остальным показателям превышений не зарегистрировано.
В г. Великие Луки определены 4 мониторинговые точки. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота. Обнаружено превышение нормы по окислам азота в 2-х пробах во 2 квартале. Остальные показатели в пределах нормы.

На других территориях Псковской области исследования атмосферного воздуха в пределах нормы.

4. Почва

На территории Псковской области определены 60 мониторинговых точек по исследованиям почвы.
На территории г. Пскова определены 12 мониторинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты, радиоактивные вещества. 
Содержание энтерококков в почве выше нормы зарегистрировано в 3-х пробах из 48 (6,25%). В 4 квартале зафиксировано превышение содержания свинца в мониторинговой точке ДОС Кресты. Остальные показатели в пределах нормы.
В г. Великие Луки 5 мониторинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты.

Зарегистрировано превышение по ЛКП в 7 пробах из 20 (35%). Остальные показатели в пределах нормы.

На остальных территориях результаты исследования почвы в пределах нормы.

Руководитель                                                           А.В. Нестерук
Исп. Черкасская Е.В.

