Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

(Управление Роспотребнадзора по Псковской области)


Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды, воды из поверхностных источников водоснабжения, атмосферного воздуха, почвы по итогам ведения социально-гигиенического мониторинга на территории Псковской области в 1 полугодии 2008 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, распорядительными документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на территории Псковской области проводится социально-гигиенический мониторинг.
По результатам организации лабораторного контроля за факторами среды обитания для социально-гигиенического мониторинга, ситуация на территории области представлена ниже:
1. Питьевая вода

По итогам ведения социально-гигиенического мониторинга в первом полугодии 2008 года, результаты исследования питьевой воды на территории Псковской области следующие:
В Псковской области определены 52 мониторинговые точки по питьевой воде.
В г. Пскове определены 6 мониторинговых точек, в которых ежемесячно проводится забор питьевой воды для лабораторных исследований. 
Во всех точках вода по микробиологическим показателям, таким как ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОКБ (общие колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число), соответствует норме. 
По санитарно-химическим показателям ситуация следующая: 

Показатели железа в воде в г. Пскове превышают норму в 23 пробах из 24 (95,8% неудовлетворительных проб).
[image: image1.emf]норма

4%

неуд. пробы

96%


Показатели окисляемости перманганатной превышают норму в 15 пробах из 24 (62,5 % неудовлетворительных проб).
[image: image2.emf]норма

38%

неуд. пробы

62%



Показатели мутности превышают норму в 9 пробах из 24 (37,5% неудовлетворительных проб).
[image: image3.emf]норма

62%

неуд. пробы

38%


Показатели цветности превышают норму в 6 пробах из 24 (25% неудовлетворительных проб).
[image: image4.emf]норма

75%

неуд. пробы

25%



Показатели жесткости общей превышают норму в 3 пробах из 24 (12,5% неудовлетворительных проб).
[image: image5.emf]норма

87%

неуд. пробы

13%


Такие показатели, как алюминий, нитраты, фториды, сульфаты, запах, в г. Пскове в пределах нормы.
В г. Великие Луки лабораторные исследования питьевой воды проводились в 4-х мониторинговых точках.
По мутности превышение в 17 пробах из 17 (100% неудовлетворительных проб).
По цветности превышение в 8 пробах из 17 (47,1% неудовлетворительных проб).
Показатели ТКБ, ОКБ, ОМЧ, жесткость общая, железо, нитраты, сульфаты, запах в пределах нормы.  
В целом, на территории Псковской области по данным социально-гигиенического мониторинга наиболее часто встречается превышение по следующим показателям: железо, общая жесткость, мутность. Территории, где наиболее часто выше указанные показатели в питьевой воде не соответствуют норме, представлены на графиках:
Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по железу в Псковском, Плюсском, Порховском, Бежаницком, Дновском районах (100%), г. Пскове (96%), Стругокрасненском и Себежском районах (88,9%), Куньинском районе (75%).
[image: image6.emf]% неудовлетворительных проб питьевой воды по железу

96

100 100

88,9

75

88,9

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

г. Псков

Псковский р-н

Плюсский р-н

Стругокрасненский р-н

Куньинский р-н

Себежский р-н Порховский р-н Бежаницкий р-н

Дновский р-н


Высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды по общей жесткости в Куньинском и Бежаницком районах (100%), Порховском районе (66,7%), Великолукском районе (50%).

[image: image7.emf]% неудовлетворительных проб питьевой воды по общей 

жесткости 

50

100

66,7

100

0

20

40

60

80

100

120

Великолукски р-н Куньинский р-н Порховский р-н Бежаницкий р-н


100% неудовлетворительных проб по мутности в г. Великие Луки, Великолукском, Локнянском, Куньинском районах.

Остальные показатели на территориях области в пределах нормы или процент неудовлетворительных проб незначителен. 

2. Вода поверхностных источников водоснабжения (в г. Пскове, г. Великие Луки)
На территории Псковской области 2 поверхностных источника водоснабжения, в гг. Пскове (р. Великая) и Великие Луки (р. Ловать). На остальной территории – подземные источники водоснабжения.

В г. Пскове определены 9 мониторинговых точек (р. Великая, р.Пскова, устье р. Череха). Лабораторные исследования проводились на определение взвешенных веществ, окраски, запаха, растворенного кислорода, БПК-5, нефтепродуктов, ртути, свинца, кадмия, суммарная объемная активность радионуклидов, ОКБ, ТКБ, патогенной флоры, колифагов, гельминтов. 
Неудовлетворительные пробы по ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) в следующих точках - в устье р. Череха, р. Пскова (Кремль), «Степановский лужок», Снятная гора, ниже ГОСК, Лисьи Горки.
Неудовлетворительные пробы по ОКБ (общие колиформные бактерии) в следующих точках – «Степановский лужок», Снятная гора, ниже ГОСК, р. Пскова (Кремль).

Неудовлетворительные пробы по колифагам в устье р.Череха, р.Пскова Кремль, р.Великая ниже впадения р. Псковы, «Степановский лужок», Снятная гора, р.Великая ниже ГОСК.
Наибольшее количество неудовлетворительных проб и значительное превышение нормы в мониторинговых точках – р.Великая ниже ГОСК (на первом месте), р. Пскова Кремль, р. Великая Снятная гора.

По остальным показателям результаты лабораторных исследований в пределах нормы.

В г. Великие Луки определены 7 мониторинговых точек. Лабораторные исследования проводились на определение окраски, запаха, ОКБ, ТКБ. Все показатели в пределах нормы.
3. Атмосферный воздух
На территории Псковской области определены 37 мониторинговых точек по замерам атмосферного воздуха. 

На территории г. Пскова определены 9 мониторинговых точек. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота, фенол и его производные. % неудовлетворительных проб по пыли составил - 27,8 (5 проб из 18). Остальные показатели в пределах нормы.
В г. Великие Луки определены 4 мониторинговые точки. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азота. Обнаружено превышение нормы по окислам азота в 2-х пробах во 2 квартале. Остальные показатели в пределах нормы.

На других территориях Псковской области исследования атмосферного воздуха в пределах нормы.

4. Почва

На территории Псковской области определены 60 мониторинговых точек по исследованиям почвы.
На территории г. Пскова определены 12 мониторинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты, радиоактивные вещества. Содержание энтерококков в почве выше нормы зарегистрировано в 3-х пробах из 24 (12,5%). По остальным показателям - в пределах нормы.
На остальных территориях результаты исследования почвы в пределах нормы.

Зам. руководителя                                                           А.В. Нестерук
Исп. Черкасская Е.В.

