Сведения об обеспеченности населения доброкачественной водой. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В 2016 г. 29,1% всего проживающего населения Псковской области  обеспечены доброкачественной питьевой водой, 55,0% населения – условно доброкачественной; 3,3% населения – недоброкачественной водой, у 12,6% населения вода не исследовалась.

 Из них  доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой в городских поселениях   составляет 32,8%, условно доброкачественной водой – 61,9% населения, недоброкачественной -2,2%, у 2,9% населения вода не исследовалась. В сельских поселениях доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой составляет -18,6%, условно доброкачественной – 35,5%, недоброкачественной- 6,2%, не исследовалась вода – 39,5%. 

Привозная питьевая вода в городских и сельских  поселениях  не используется.  

Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения. 

 В 2016г., по сравнению с 2015г., ситуация с состоянием как подземных, так и поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения и качества воды в местах водозабора существенно не изменилась.

В области 1365 источника централизованного водоснабжения, из них 2 поверхностных и 1363 подземных. 

           Все поверхностные источники водоснабжения отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям, имеют разработанные проекты зон санитарной охраны.

 Подземные источники питьевого централизованного водоснабжения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам в 29,5%, (2015г. – 30,6%), в основном  из-за отсутствия зоны санитарной охраны - 26,4% (29,8%).

 Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения в 2016 г. не соответствующих санитарным требованиям по санитарно – химическим показателям  составляет 33,4% проб (в 2015 г.- 39,8%), по  микробиологическим показателям в 5,8% проб (в 2015 г. – в 6,8%), по паразитологическим показателям  все исследованные пробы соответствуют требованиям как в 2016 г., так в 2015 г. 

 Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно – химическим показателям составляет 22,2 % в 2016 г. (в 2015г. – 23,8%); по микробиологическим показателям – 12,5% и 44,8% соответственно, по паразитологическим показателям  все исследованные пробы соответствуют требованиям как в 2016 г., так в 2015 г.

 Доля проб воды из подземных источников централизованного питьевого водоснабжения не соответствующих санитарным требованиям в 2016г. по санитарно-химическим показателям составляет 33,4% (2015г. – 40,1%),  по микробиологическим показателям - 5,8% (2015г. – 6,3%) (рис. 4).

Выше среднеобластных значений  по санитарно – химическим показателям:  в районах: Куньинском и Плюсском  – 100%, Порховском- 82,1%, Гдовском- 81,2% Красногородском – 78,2%. По микробиологическим показателям: в Плюсском- 25%; Усвятском- 21,4%, Красногородском 16,7%, Локнянском- 13,3%, Великолукском- 12,8%. 

Основной причиной низкого качества  подземных вод по химическому составу  следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длительной и мощной эксплуатацией, что привело к подтягиванию в целевые горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов.  Увеличение минерализации, общей жесткости, повышенного содержания железа характерно для подземных вод в Псковской области. Однако, концентрации данных веществ превышают нормируемый уровень не более 3-5 раз. 

   
Неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды из артезианских скважин обусловлены, главным образом, недостаточно защищенностью водоносных горизонтов, а также недостатками в содержании водозаборных сооружений и зон санитарной охраны, наличием не затампонированных скважин. 

Качество воды в распределительной сети   процент проб по санитарно- химическим показателям в 2016 г. составил 31,9%, в 2015г.- 31,2%, по микробиологическим показателям этот показатель составил в 2016 -5,3%, как и в 2015г.- 5,3% (РФ -14,3 % и 3,5% соответственно), по паразитологическим показателям  все исследованные пробы соответствуют требованиям как в 2016 г., так и в 2015 г. 

Выше среднеобластных показателей процент неудовлетворительных проб по санитарно – химическим показателям в районах: Куньинском- 95,6%, Красногородском -78,9%,  Новосокольническом- 77,8% Порховском-76,0%. По микробиологическим показателям в районах: Псковском- 16,8%, Красногородском- 12,6%, Великолукском, Локнянском, Стругокрасненском – 10,8%.

            По содержанию фтора в  распределительной сети в 2016  в 2,5% проб не соответствовала санитарным требованиям. По паразитологическим показателям во всех отобранных пробах в 2016 г.  вода из распределительной сети соответствовала  гигиеническим нормативам.

В настоящее время основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, сухого остатка, жесткости);

- увеличивающееся антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод;

- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды;

- низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.

Мероприятия по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоотведения городов и населенных пунктов области  включены в  областную  подпрограмму «Чистая вода Псковской области на 2014-2020гг.» «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» В 2016 г. из областного бюджетом  выделены средства на реализацию данной программы в размере 247,0 тыс. рублей. 

С целью обеспечения безопасности питьевой воды Управление Роспотребнадзора по Псковской области:

- принимает активное участие в формировании и реализации программ по улучшению питьевого водоснабжения на территории области,

- оформляет санитарно -эпидемиологические заключения на использование водных объектов в целях хозяйственно-бытового водоснабжения и для рекреационных целей, 

- издает постановления Главного государственного санитарного врача об установлении границ 1 пояса санитарной охраны для скважин,

- проводит мониторинг качества питьевого водоснабжения, использует результаты анализов, выполненных по программам производственного контроля при осуществлении государственного надзора.

- информирует население о состоянии водоснабжения через средства массовой информации (областное радио, различные издания областных газет).

      Управлением в 2016 году проведено 158 плановых и внеплановых проверок состояния источников водоснабжения, составлено 29 протоколов об административном правонарушении, на общую сумму 282,5 тыс. рублей. 
     Управление Роспотребнадзора по Псковской области  за 2016 год подано 3 иска в защиту неопределенного круга в суды Псковской области, 1 исковое требование судом Стругокрасненского района не удовлетворен, по обеспечению населения доброкачественной водой, разработке и согласованию ЗСО артезианских скважин, по строительству очистных сооружений и реконструкции существующих сетей канализации. 

