Перечень основных документов,

представляемых заявителем для проведения

санитарно-эпидемиологической экспертизы

работа с микроорганизмами 3-4 группы патогенности :

1. Список заявляемых видов деятельности в виде пояснительной записки (список оборудования, включая бактерицидные лампы).

2.  Реквизиты организации.

3. Документы, подтверждающие право на помещения (свидетельство о регистрации или договор аренды)

4.  План помещений  (лучше БТИ) с указанием фактического назначения помещений,  площадей, высоты помещений.

5. Договоры на утилизацию отходов всех имеющихся групп, включая ртутьсодержащие.

6.  Результаты внутрилабораторного контроля. Протоколы эффективности работы вентиляции.

7.  Договоры на стирку (при отсутствии собственной прачечной).

8.  Договоры на дератизацию и дезинсекцию.

9.  Схему обращения с отходами.

10. Договор на техническое обслуживание мед. оборудования.

11. Для каждого подразделения документ по биологической безопасности (определяющий режим безопасной работы, с учетом характера работ, особенностей технологии, свойств микроорганизма). Документ должен быть согласован с комиссией по биологической безопасности организации и утвержден руководителем.

12. При проведении экспертизы,  непосредственно на объекте,  необходимо иметь в наличии документы к оборудованию, документы к дезинфицирующим средствам. Приборы. Оборудование и средства измерений. используемые в работе лаборатории, должны быть аттестованы. Технически исправны, иметь технический паспорт и рабочую инструкцию по эксплуатации с учетом требований биологической безопасности. Учетные журналы по утвержденным формам. (СП 1.2.036-95)

Документы принимаются в виде заверенных копий или в электронном виде (сканы).